TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ

DOĞAL TAŞ TEMİNİ TEKLİF ESASLARI VE ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşbu Özel Teknik Şartname, ekte projeleri, malzeme listesi, Özel İdari Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı verilmiş olan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (Bundan böyle “TFF” olarak anılacaktır.) “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Köyü, Çayağzı Mevkii, 2 pafta, 3149 parsel”de (Bundan böyle “İŞYERİ” olarak anılacaktır.)  inşa ettirmekte olduğu “Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri İnşaatı” işinde kullanılacak doğal taş kaplamaların temini için teklif sunacak isteklilerin (Bundan böyle “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.) sağlaması gereken şartları belirlemektedir.

- İSTEKLİ, konu işi ekli dokümanda (projeler ve malzeme listesi) belirtilen cins ve ebatlarına göre 1. sınıf malzeme ile temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

- Proje detaylarına göre duvar ve döşemede kullanılacak doğal taş cinsleri ekli listede belirtilmiştir. Listede belirtilen marka/model, bahse konu taş kaplamanın renk, doku vb yönleri için referans olarak değerlendirilecek olup, İSTEKLİ referans taşa muadil olacak ürünleri ile fiyat teklifini sunacaktır.

- Temin edilecek olan taşlar, proje detaylarına göre kesilip hazırlanacaktır.

- İSTEKLİ, teklifini malzeme listesinde verilen metrajlar üzerinden “BİRİM FİYATLI” olarak sunacaktır. Malzemenin projelendirme, imalat ve sahada uygulama aşaması bittikten sonra yapılacak kesin hesapta NİHAİ ÖDEME, uygulama yapılan “net alanlar” (fireler İSTEKLİ’ye ait olmak üzere) ile ilgili taşın birim fiyatının çarpımı üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.

- 4. Madde gereğince; temin edilecek bütün taşlar net ölçü olarak kesilip hazırlandıktan sonra montaj için sahaya teslim edilecektir. Bu sebeple; taşın projeye uygun olarak döşenmesi için gerekli maksimum %8 (Y/Yüzdesekiz) fire, İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. İSTEKLİ, proje üzerinden çalışabileceği gibi, sahada yerinde ölçü almak için çalışma yapabilir. Bu konuda gereken her türlü kolaylık ve izinler kendisine sağlanacaktır. İSTEKLİ’nin nihai sorumluluğu, alanların net olarak döşeneceği taş malzeme ve projenin uyumlu olarak kodlanması ile malzemenin proje kesim ve ebatlarına uygun olarak montaja hazır hale getirilmesidir.

- İSTEKLİ, kodlaması yapılan ürünlerin sahada uygulanması aşamalarında “Saha Danışmanlığı” hizmetinin verilmesinden bu İŞ kapsamında mükelleftir. Bu kapsamda kodlanan ürünlerin doğru yerde ve doğru sıralama ile kullanılmasını sağlayacaktır.

- Uygulamada kullanılacak taşların seçimi, İSTEKLİ’nin tesisinde Proje Mimarı’nın onayı alınarak İSTEKLİ tarafından yapılacaktır.

- Köşe birleşimlerin tamamı istisnasız “gönye-burun birleşim” olarak hazırlanacaktır.

- Tezgahlarda kullanılacak taşlar (varsa) pahlı ve net 3 (Y/Üç) cm. kalınlığında olacaktır. Tezgahların bitiş özellikleri (parlak cilalı, mat cilalı, honlu, vb.) ekli listede belirtildiği gibi olacaktır.

- Yer ve duvar döşemesinde kullanılacak taşlar pahsız, net 2 (Y/İki) cm. kalınlığında ve bitiş özellikleri (parlak cilalı, mat cilalı, honlu, vb.) ekli listede belirtildiği gibi olacaktır.

- Süpürgelik döşemesinde kullanılacak taşlar pahlı, net 2 (Y/İki) cm. kalınlığında ve bitiş özellikleri (parlak cilalı, mat cilalı, honlu, vb.) ekli listede belirtildiği gibi olacaktır.

- Aksi belirtilmedikçe duvar döşemesi için temin edilecek taşlar yapıştırılarak uygulanacaktır. Mekanik montaj ile döşenecek taşlar ekli dokümanda belirtilmiş olup, bunlar her türlü montaj bağlantısına uygun olarak (deliklerin açılması, temizlenmesi, vb.) hazırlanıp teslim edilecektir.

- İSTEKLİ, TFF’nin ve/veya inşaatı yapmakta olan Ana Yüklenici’nin talep etmesi durumunda, kendisine bildirilecek bu İŞ kapsamındaki taşlar ile aynı özelliklerde ürünleri (metraja bağlı olmaksızın), 1 (Y/Bir) yıl süre ile aynı bedel ve şartlarda temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

- İSTEKLİ, malzemenin şantiye sahasında istifi için gerekli alan bilgisini ve istif şartlarını teklif dosyasında belirtecektir.

- İSTEKLİ, teklifi ile birlikte malzeme listesinde yer alan her bir taş cinsi için 4 (Y/dört) farklı plakadan kesilmiş dörder adet 20cm*20cm ebatlarında numuneler sunacaktır.

İşbu Özel Teknik Şartname, ihaleyi kazanan İSTEKLİ’nin imzalayacağı sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, İSTEKLİ tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır.